BCP-520 Broadband Current Probe Data宽带电流探头数据

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-520

| Frequency | Transfer Impedance Factor (dB ohms) |
| --- | --- |
| 10 KHz | -19.0 |
| 20 KHz | -13.4 |
| 50 KHz | -6.2 |
| 100 KHz | -1.1 |
| 200 KHz | 2.9 |
| 500 KHz | 6.8 |
| 1 MHz | 8.9 |
| 2 MHz | 10.8 |
| 5 MHz | 13.0 |
| 10 MHz | 14.4 |
| 20 MHz | 15.7 |
| 50 MHz | 16.7 |
| 100 MHz | 18.0 |
| 200 MHz | 18.0 |
| 300 MHz | 17.9 |
| 400 MHz | 17.9 |
| 500 MHz | 16.8 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Operation Manual (198Kb)